中央研究院社會學研究所　　招標規範
一、標案名稱：「社會學研究所學術交流空間改造」採購案
二、案號：ios115-012
三、施工地點：中央研究院社會學研究所9樓B區公共空間及茶水間。
四、預算金額：本案總預算金額為1,480,000元（含稅）。
五、履約期限：自簽約日起至115年12月15日止。
六、需求內容：
1. 廠商須將社會學研究所9樓B區公共空間及茶水間做一整體規劃，並提供平面配置及3D預視圖。
2. 本案裝修施工前後必須符合國內建築及消防相關法規。
3. 該空間分為茶水間及學術交誼廳二區，茶水間需保有原來茶水間功能，包含冰箱、飲水機、電鍋、烤箱、咖啡機、微波爐、清洗臺、垃圾及廚餘收納擺設等基本功能；另學術交誼廳需具備學術討論交流、小型餐會聯誼、公務洽談等多功能用途，二空間均有獨立通道進出；二者之間以活動門做區隔，彼此可以進出。
4. 學術交誼廳規劃改造時必須考量隔音及走道採光，避免日後啟用影響鄰近研究室安寧，空間內需配置餐具物品收納櫥櫃及清洗平台（標註尺寸），其中一面牆體必須可承重至少70公斤（未來安裝觸控顯示器之用），天花板、牆面及地板搭配整體規劃一併裝修，色調儘量以淺色系列搭配（此部分可在施工前與機關協調確認）。
5. 所有空間裝修使用之材料均需符合國家防焰耐燃等相關規定，並出具相關證明文件，空間動線需符合無障礙空間相關規範。
6. 所有照明必須使用節能燈具，茶水間採用感應照明，另增設插座及標註其預設點位。
7. 本採購案報價皆已含營業稅，並包括建築物室內裝修、消防等申請、審查及核備。
七、其他配合事項： 詳如裝修工程規範說明


裝修工程規範說明
一、工程範圍
凡圖樣上註明為裝修工程等包括材料、人工、及一切施工機具。
二、 一般規定
1、承包商應提樣品經業主認可，必要時依業主之指示，於現場擇一施工面安裝實樣，由業主認可後，方得施工。完工後若與實樣不符，承包人應無價敲除重做，不得推諉。
2、裝修工程承包商應委派技術工至現場指示並示範施工程序，承包人應依示範方法確實施工。
三、一般規範：
1、得標廠商於得標後，不得以不瞭解本院之自然條件，周圍環境或法規為理由於日後要求延長工期或補償。
2、得標廠商應自行負責工地管理工作。並須配合工地實際狀況，遵循政府最新發佈之有關法令及規章，確實做好各項工業安全工作。以保障工作場所人員生命財物之安全性。若因得標廠商之疏忽而肇事，所造成之各項損失。皆須由得標廠商負責賠償。
3、對本次採購案，得標廠商應負全部成敗責任，若有問題，應主動解決，不可推諉。
4、因工程需要於牆或樓板地面上鑽孔時，應考慮建築物結構的問題，並且於鑽孔後，務必將多餘空隙補平以回復原狀及顏色，應注意於裸柱及剪力牆，絕對不可鑽孔打鑿。
5、有關安裝及整理現場之困難及疑慮時。得標廠商應於施工前主動要澄清，不可因循苟且致產生瑕疵而影響進度及品質。
6、施工廠商必須提供一位固定工程人員負責與醫學院營繕股連繫。並監督施工情形，施工期間不得任意更換此人員。該員職位如有易動時，必須事先徵得本院同意後始可更動。
7、得標廠商於施工前須以書面提出所使用之各項材料廠牌、顏色、特性等佐證文件，以供本所確認後方得施工。
8、材料規格：標單已列材料廠牌型號供參考，如採用同等品應先提供樣品或型錄，經本所同意後才可使用。汰換修補材料以現場既有材料規格材質為原則，如採用同等品應先提供樣品或型錄，經本所同意後才可使用。
9、施工處皆應分前、後兩個階段拍攝施工照片留底存查；否則不予辦理驗收手續。
10、上班期間應避免使用電動機具，以免引起噪音聲響。如確有需要使用時，因錯開上班時間，否則應即時停工；施工中施工人員皆不得飲酒、嚼食檳榔，施工後應把現場清理乾淨方可收工。
11、工程所使用之材料均須為防火材質；施工時若發現原有附設零件損壞、故障時，必須同時修復完整。
12、本工程必須配合上班時間，施工期如時間上有衝突，必須錯開；請於施工前，先與使用單位協調以免影響施工進度。
13、本工程內各項產品必須先送樣品審查，始可安裝。
